## 基本情况表1
附件2
表1：
电力企业基本情况
一、基本信息
企业名称（盖章） |  |  |  | 曾用名称 |  |  | 法定代表人
详细地址 | [6 empty] | 邮政编码
所在地市 |  | 所在县（市、区） |  | 行政区划代码 | 企业信用代码 |  | 注册资本 （万元） |  | 注册日期
企业类型 |  |  | 所属央企或地方国有企业集团名称 |  |  |  | 所属行业
全厂总装机容量（MW） |  |  |  |  | 上网电压等级（kV）
二、能源管理机构及人员
单位主管节能领导姓名 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  | 办公电话
能源管理部门名称 |  |  | 办公电话 |  | 传真 |  |  | 电子邮箱
能源管理负责人 |  |  | 职务 |  | 职称 |  |  | 办公电话/手机
三、经济指标
年度 | 节能资金投入（万元） |  |  | 能源消费成本（万元） |  |  | 能源消费成本占总成本比例（%）
2020
四、生产情况
序号 | 产品名称 |  |  | 设计年产能 |  |  | 2020年实际产量
|  |  |  | 单位 | 数值 |  | 单位 |  | 数值
1 | 发电量 |  |  | 104kWh |  |  | 104kWh
2 | 供电量 |  |  | 104kWh |  |  | 104kWh
3 | 供热量 |  |  | GJ |  |  | GJ
注：以上数据报告期为2020年全年。
监察组组长签字： |  |  | 监察组成员签字： |  |  | 企业负责人签字： |  |  | 日期：

## 能源消耗情况表2
表2：
电力企业能源消费情况(2020年)
企业名称（盖章）：
一、统计边界
| 厂区名称 |  | 地址 |  |  |  | 是否独立法人 | 入统地区
主厂区
其它厂区
---
二、主要工艺装备
锅炉炉号 | 规格型号 |  | 额定蒸发量 | 生产厂家 | 生产日期 | 所属厂区 | 配套汽轮机组机号 | 是否直接供热 | 燃烧方式（煤粉炉/流化床或其它）
1#炉
---
汽轮机机号 | 规格型号 |  | 额定容量 | 生产厂家 | 生产日期 | 所属厂区 | 配套锅炉炉号 | 是否供热 | 运行方式（单元制/母管制）
1#机
---
发电机机号 | 规格型号 |  | 容量 | 生产厂家 |  | 生产日期 | 所属厂区
1#机
---
三、全厂能源消耗情况
能源种类 | 实物量 |  | 折标系数 |  | 折标煤量 |  | 占能源消费量比例（%）
1、投入能源
煤炭
燃油
其他
合计
2、产出能源
供电量
供热量
合计
综合能源消耗量(tce)
四、设备运行情况
炉号 | 汽压（ MPa） | 汽温（℃） | 排烟（℃） | 给水温度（℃） | 锅炉效率（%） | 脱硫设施建设时间（年、月） | 脱硝设施建设时间（年、月） |  | 运行方式
1#炉
---
机号 | 主汽流量(t/h) |  | 汽压 (MPa) |  | 汽温(℃) |  | 冷却水温(℃) |  | 汽耗(kg/kWh)
[7 empty] | 进口 | 出口
1#机
---
五、全厂能耗指标
发电标煤耗(gce/kWh) | 供电标煤耗 (gce/kWh) | 综合供热标煤耗(kgce/GJ) |  | 供热电耗 | 生产厂用电量（万kWh） |  | 发电厂用电量（万kWh） |  | 供热厂用电量（万kWh）
年发电量（万kWh） |  |  | 年供电量（万kWh） |  | 年供热量（GJ） |  | 发电年耗煤量（tce） |  | 供热年耗煤量（tce）
项目核准或环保批复煤炭消耗量(t)
监察组组长签字： |  |  | 监察组成员签字： |  |  | 企业负责人签字： |  |  | 日期：

## 单位产品能耗计算表3
表3：
发电机组单位产品能耗情况表
企业名称（盖章）：
（**）#发电机组 机组发电容量（***）MW
能耗计算 |  |  |  |  | 能耗指标
投入能源 | 实物量 | 折标系数 | 折标煤量 (tce) |  | 全年热电比（%）＜200MW（%） |  | 机组热效率（%）
煤(t) |  |  |  |  | 采暖期热电比 ≥200MW（%） |  | 综合厂用电率(%)
油(t) |  |  |  |  | 供电煤耗(gce/kWh) |  | 综合供热煤耗（kgce/GJ）
其它
产出能源 | 实物量 | 折标系数 | 折标煤量 (tce) |  | 供电煤耗限额基础值(gce/kWh) |  | 综合供热煤耗限额基础值（kgce/GJ)
供电量 （万kWh） |  |  | 0
供热量（GJ） |  |  | 0 |  | 供电煤耗限额修正值(gce/kWh) |  | 综合供热煤耗限额修正值（kgce/GJ)
综合能源消耗量(tce) |  |  | 0
适用标准 |  |  |  |  | 达标情况（是/否）
能耗限额修正条件
燃煤成分（质量分数） |  |  |  |  | 当地最冷月平均气温（℃） | 机组负荷系数（%） | 大气污染物排放要求
灰分（收到基）（%） | 挥发分（干燥无灰基）（%） | 硫份（收到基）（%） | 全水份（收到基）（%） | 低位发热量（收到基）(MJ/kg) |  |  | 达标排放 | 超低排放
冷却方式（打√项）
开式循环 | 闭式循环 | 空气冷却
|  | 间接空冷 | 直接空冷
开式循环循环水提升高度（m）
注：单台机组分别填写。
监察组组长签字： |  | 监察组成员签字： |  |  | 企业负责人签字： |  | 日期：